Решение от 23.09.2014  года по делу 㾭-з

РЕШЕНИЕпо результатам рассмотрения жалобы ООО «Омегатрейд» на действия заказчика -  Департамента здравоохранения Воронежской области,  уполномоченного органа -  Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования для БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 䫝» (реестровый номер торгов —  0131200001014006703)(дело № 445-з)23.09.2014  год                                                                                                   г.  ВоронежКомиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов (далее -  Комиссия)  в составе:  <…>  -  председатель Комиссии;  <…>  -  члены Комиссии,в присутствии представителей:заказчика -  Департамента здравоохранения Воронежской области <…>,  <…>,уполномоченного органа -  Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области <…>,в отсутствие должным образом уведомленного заявителя -  ООО «Омегатрейд»,рассмотрев жалобу ООО «Омегатрейд» на действия заказчика -  Департамента здравоохранения Воронежской области,  уполномоченного органа -  Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования для БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 䫝» (реестровый номер торгов — 0131200001014006703)  (далее — аукцион),  установила:16.09.2014  года в Воронежское УФАС России поступила жалоба ООО «Омегатрейд» (далее — заявитель)  на действия заказчика -  Департамента здравоохранения Воронежской области (далее — заказчик),  уполномоченного органа -  Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области   (далее — уполномоченный орган)  при проведении электронного аукциона.По мнению заявителя нарушены его права и законные интересы действиями заказчика,  уполномоченного органа,  выразившимися в установлении в документации об аукционе (Описание объекта закупки)  положений,  не соответствующих требованиям ч.2  ст.  33  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  а именно:  не содержится условных обозначений в отношении показателей:  «Время ответа» (п.  15.14),  «%O2  на вдохе» (п.12.3)  «Точность измерения ЧДД» (п.12.10);  не представляется возможным определить размер диагонали Дисплея электролюменисцентного:  «не менее 4,8  дюймов (12  см)»» так как 4,8  дюймов в действительности составляют не 12,0  см,  а 12,  29  см.;  требование п.16.2:  «Габаритные размеры не более 91긔ꭁ см» не позволяет определить длину,  ширину и высоту оборудования;  не указаны потребности заказчика в п.  14.16:  «Настройка тревог:  настройка всех тревог одной кнопкой -  в пределах ± 15%  от текущего значения»;  п.14.5:  «Аудио-визуальная система тревожной сигнализации не менее 3-х уровней приоритета,  с обязательным выводом текстового сообщения о характере тревоги на дисплее аппарата.  Нет питания — наличие».Представители заказчика,  уполномоченного органа считают доводы,  изложенные в жалобе необоснованными,  действия заказчика,  уполномоченного органа соответствующими законодательству о закупках.Изучив материалы дела,  заслушав лиц,  участвующих в деле,  оценив представленные доказательства,  а также принимая во внимание результаты внеплановой проверки,  руководствуясь ч.3  ст.  106  Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон № 44-ФЗ),  Комиссия установила следующее.26.08.2014  года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  уполномоченным органом размещено извещение о проведении аукциона и документация об аукционе.  Начальная (максимальная)  цена контракта – 14250000,  00  рублей.  Торги проводятся на электронной торговой площадке -  ООО «РТС-тендер».Согласно протоколу от 18.09.2014  года рассмотрения первых частей заявок на участие электронном аукционе на участие в аукционе поданы заявки от 2-х участников,  которые  были допущены к участию в аукционе.Согласно п.п.  1,  2  ч.1  ст.  33  Закона № 44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:  описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.  Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае,  если при выполнении работ,  оказании услуг предполагается использовать товары,  поставки которых не являются предметом контракта.  При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов «или эквивалент»,  за исключением случаев несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;  использование,  если это возможно,  при составлении описания объекта закупки стандартных показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии,  касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки,  установленных в соответствии с техническими регламентами,  стандартами и иными требованиями,  предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.  Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели,  требования,  условные обозначения и терминология,  в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей,  требований,  обозначений и терминологии.В соответствии с ч.2  ст.  33  Закона № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями,  указанными в части 1  настоящей статьи,  должна содержать показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям.  При этом указываются максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.Согласно п.п.1,  2  ч.1  ст.  64  Закона № 44-ФЗ документация об электронном аукционе должна содержать информацию:  1)  наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33  настоящего Федерального закона,  в том числе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта;  2)  требования к содержанию,  составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3  -  6  статьи 66  настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.Ознакомившись с документацией об аукционе,  Комиссия Воронежского УФАС России установила следующее.Согласно п.  18  раздела 1.2  документации об аукционе (Информационная карта)  требования к качественным и количественным характеристикам товара,  являющегося предметом торгов («Аппарат наркозный с принадлежностями»)  представлены в части 3  документации об аукционе (Описание объекта закупки),  в том числе:– п.  15.14:  «Время ответа -  не более 500  мсек»;– п.  12.3:  «%O2  на вдохе -  не менее 10  -  100об.%,  шаг 1  об.  %»;– п.  12.10:  «Точность измерения ЧДД -  не более ۫ д/мин от настройки»;– п.15.2:  «Дисплей электролюменисцентный с диагональю экрана не менее 4,8  дюймов (12  см)»;– 16.2:  «Габаритные размеры не более 91긔ꭁ см»;– 14.16:  «Настройка тревог:  настройка всех тревог одной кнопкой -  в пределах ± 15%  от текущего значения»;– 14.5:  «Аудио-визуальная система тревожной сигнализации не менее 3-х уровней приоритета,  с обязательным выводом текстового сообщения о характере тревоги на дисплее аппарата.  Нет питания — наличие».На рассмотрении жалобы представители заказчика,  уполномоченного органа пояснили следующее:  «мсек» -  это общепринятое обозначение показателя времени -  «милисекунда»,  1  милисекунда — это 1000  микросекунд.  Оборудования,  обладающего показателем «Время ответа -  не более 500  микросекунд» не существует (п.  15.14).  Показатель,  указанный в п.  12.3  характеризуется величиной насыщения дыхательной смеси кислородом на выдохе.  Погрешность при измерении частоты дыхательных движений характеризуется количеством дыхательных движений в минуту (1  д/мин)  (п.  12.10).  Значение показателя -  размер диагонали Дисплея электролюменисцентного в сантиметрах (12,  29)  округлено до целого числа — 12.  Заказчику,  в соответствии с п.16.2  требуется оборудование с габаритными размерами:  «не более 91긔ꭁ см»,  при этом не имеет значения какой именно из данных параметров будет являться длиной,  шириной или высотой.  Пункты 14,5,  16.16  описывают вид тревожной сигнализации-аудиовизуальная с выводом на дисплей,  требует наличие тревоги при изменении питания действующего значения ниже 220-15%=187В и выше 220В+15%=253  В,  при питании в диапазоне 187В-253В тревоги не предусмотрено.Ознакомившись с положениями документации об аукционе,  пояснениями сторон,  Комиссия пришла к выводу,  что при описании объекта закупки указаны,  в соответствии с требованиями ч.2  ст.  33,  п.2  ч.1  ст.64  Закона № 44-ФЗ функциональные и качественные характеристики объекта закупки,  в том числе,  показатели,  позволяющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги установленным заказчиком требованиям,  с указанием максимальных и (или)  минимальных значений таких показателей,  а также значения показателей,  которые не могут изменяться.В соответствии с п.4  ст.  3  Закона № 44-ФЗ участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,  формы собственности,  места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо,  в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.Заявителем не предоставлено доказательств,  свидетельствующих о том,  что реализация данного права явились для ООО «Омегатрейд» невыполнимой.В соответствии с ч.3  ст.  65  Закона № 44-ФЗ любой участник электронного аукциона,  получивший аккредитацию на электронной площадке,  вправе направить на адрес электронной площадки,  на которой планируется проведение такого аукциона,  запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.Заявитель с запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе не обращался.Таким образом,  Комиссия Воронежского УФАС России не находит оснований для признания нарушений в действиях заказчика,  уполномоченного органа при установлении положений документации об аукционе в части указания характеристик требуемого к поставке товара.На основании изложенного,  принимая во внимание то обстоятельство,  что заявитель на рассмотрение жалобы не явился,  достаточных доказательств в обоснование доводов,  указанных в жалобе,  не представил,  руководствуясь ч.8  ст.  106  Закона № 44-ФЗ,  Комиссия Воронежского УФАС России решила:признать жалобу ООО «Омегатрейд» на действия заказчика -  Департамента здравоохранения Воронежской области,  уполномоченного органа -  Управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области при проведении электронного аукциона на право заключить государственный контракт на поставку медицинского оборудования для БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница 䫝» (реестровый номер торгов — 0131200001014006703)  необоснованной.Резолютивная часть объявлена 23.09.2014  г.Решение изготовлено в полном объеме 26.09.2014  г.Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.Председатель КомиссииЧлены комиссии

2014-09-23  10:04:00