Рекомендации потребителям при подключении к электрическим сетям

Порядок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям предусмотрен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861  (далее – Правила).В соответствии с абзацем 1  пункта 3  Правил,  сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.Таким образом,  реализация обязанности сетевой организации по подключению любого обратившегося лица к электрическим сетям находится в прямой зависимости от наличия следующих двух условий:1)  соблюдение обратившимся в сетевую организацию лицом требований Правил.2)  Наличие технической возможности технологического присоединения.При этом наличие указанных условий должно быть одновременным.В силу пункта 6  Правил,  технологическое присоединение осуществляется на основании договора,  заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом,  в сроки,  установленные Правилами.Пунктом 7  Правил предусмотрена процедура технологического присоединения,  которая представляет собой следующие действия:а)  подача заявки юридическим или физическим лицом (далее -  заявитель),  которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение,  увеличить объем максимальной мощности,  а также изменить категорию надежности электроснабжения,  точки присоединения,  виды производственной деятельности без пересмотра (увеличения)  величины максимальной мощности,  но с изменением схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;б)  заключение договора;в)  выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению,  предусмотренных договором;г)  получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением лиц,  которые подключаются по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)  к электрическим сетям классом напряжения до 20  кВ включительно,  лиц,  подключаемых по второй или третьей категории надежности и максимальная подключаемая мощность которых составляет до 150  кВт включительно,  лиц,  подключаемых по временной схеме электроснабжения,  лиц,  подключамая максимальная мощность которых составляет до 15  кВт включительно,  а также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20  кВ включительно,  построенных (реконструированных)  в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения заявителя);д)  осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи)  напряжения и мощности;е)  составление акта об осуществлении технологического присоединения,  а также акта согласования технологической и (или)  аварийной брони (для заявителей,  ограничение режима потребления электрической энергии (мощности)  которых может привести к экономическим,  экологическим,  социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или)  частичного ограничения режима потребления электрической энергии).В пунктах 9  и 10  Правил предусмотрен исчерпывающий перечень сведений указываемых в заявке и прилагаемых к ней документов,  которые заявитель обязан предоставить в сетевую организацию.Сроки подключения к электрическим сетям,  которые исчисляются со дня заключения договора и не могут превышать:в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20  кВ включительно,  при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300  метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции)  объектов электросетевого хозяйства,  включенных (подлежащих включению)  в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций),  и (или)  объектов по производству электрической энергии,  за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)  объектов электроэнергетики:-  15  рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок)  для осуществления мероприятий по технологическому присоединению,  отнесенных к обязанностям сетевой организации,  -  при временном технологическом присоединении;-  4  месяца -  для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670  кВт включительно;-  1  год -  для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670  кВт;в иных случаях:15  рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок)  -  при временном технологическом присоединении заявителей,  энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150  кВт включительно,  если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300  метров;6  месяцев -  для заявителей,  указанных в пунктах 12(1),  14  и 34  настоящих Правил,  если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям,  уровень напряжения которых составляет до 20  кВ включительно,  и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства,  составляет не более 300  метров в городах и поселках городского типа и не более 500  метров в сельской местности;1  год -  для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670  кВт,  если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;2  года -  для заявителей,  максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670  кВт,  если иные сроки (но не более 4  лет)  не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.В соответствии с п.  16(6)  Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств -  мероприятий,  предусмотренных очередным этапом)  считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:а)  заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий,  предусмотренных техническими условиями,  в том числе уведомление об устранении замечаний,  полученных по результатам проверки выполнения технических условий;б)  заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий,  в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний,  выявленных в результате проверки выполнения технических условий;в)  заявитель не устранил замечания,  выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;г)  заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.Таким образом,  из правового смысла и системного толкования указанных положений Правил следует,  что для возникновения у сетевой организации обязанности по заключению договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,  в частности,  для направления сетевой организацией в адрес заявителя двух экземпляров договора для подписания и осуществления мероприятий по подключению к электрическим сетям необходимо обязательное соблюдение самим заявителем требований Правил.Это обусловлено тем,  что Правила предусматривают взаимное исполнение обязанностей,  связанных с подключением к электрически сетям как сетевой организацией так и заявителем.  Невыполнение заявителем своих обязанностей  исключает выполнение обязанностей сетевой организации,  что в конечном итоге приводит к отсутствию технологического присоединения объекта потребителя к электрическим сетям,  в том числе в предусмотренные Правилами и договором сроки.С учетом изложенного,  Воронежское УФАС России рекомендует всем потребителям имеющим намерение осуществить подключение к электрическим сетям вновь созданных,  реконструируемых энергопринимающих устройств (при изменении внешней схемы электроснабжения)  строго соблюдать требования Правил в части выполнения своих обязательств при обращении в сетевую организацию.

2017-08-07  11:56:00