Федеральный арбитражный суд Центрального округа подтвердили законность решения Воронежского УФАС России в отношении ООО «Электротехническое управление»

12.12.2013  Федеральный арбитражный суд Центрального округа оставил кассационную жалобу ООО «Электротехническое управление» без удовлетворения,  тем самым подтвердив законность и обоснованность решения и предписаний Воронежского УФАС России.Ранее Воронежское УФАС России признало действий ООО «Электротехническое управление» по необоснованному включению в технические условия на технологическое присоединение от 10.07.2012  № 100-Ф/12,  выданные гр.  Р.,  требований (пункты 4.2.2,  4.2.3,  5.1  и 5.2),  не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики злоупотреблением доминирующим положением и нарушением части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции.Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина на действия ООО «Электротехническое управление» по необоснованному,  по мнению заявителя,  включению в технические условия на технологическое присоединение от 10.07.2012  № 100-Ф/12  пунктов 5.1  и 5.2,  а также установлению завышенных требований в пунктах 4.2.2  и 4.2.3  указанных технических условий.Так,  в пункте 4.2.2  технических условий ООО «Электротехническое управление» установило требования к защите от перенапряжения – «…в проекте предусмотреть установку УЗО.  Установку ограничителя импульсных перенапряжений».В пункт 4.2.3  технических условий от 10.07.2012  № 100-Ф/12  ООО «Электротехническое управление» включило требования к расчетному учету электроэнергии и мощности (активной и реактивной),  а именно:  «…учет электроэнергии выполнить в соответствии с ПУЭ.  БЗУМ с трехфазным электронным счетчиком электроэнергии с классом точности не выше 1,0,  с функцией контроля мощности.  При наличии телеметрического выхода и защиты от несанкционированного доступа к прибору учета.  БЗУМ установить на жилом доме,  на высоте 1,5-1,7  м.  от поверхности земли».Пунктами 5.1  и 5.2  этих же технических условий ООО «Электротехническое управление» установило требование «…Разработать самостоятельно или путем привлечения третьих лиц Проект,  отвечающий требованиям,  предъявляемым к нормативно-технической документации,  согласно обязательствам,  предусмотренным ТУ»,  а также «…Проект согласовать с ООО «Электротехническое управление»».При рассмотрении дела № 307-10К о нарушении антимонопольного законодательства Воронежским УФАС России установлено,  что указанные требования технических условий (пункты 4.2.2,  5.1,  5.2  полностью,  а пункт 4.2.3  частично)  не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики.По результатам рассмотрения данного дела Комиссией Воронежского УФАС России было вынесено решение о признании действий ООО «Электротехническое управление» по необоснованному включению в технические условия на технологическое присоединение от 10.07.2012  № 100-Ф/12  требований (пункты 4.2.2,  4.2.3,  5.1  и 5.2),  не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в области электроэнергетики нарушением части 1  статьи 10  Закона о защите конкуренции и выданы предписания,  направленные на прекращение и недопущение нарушения антимонопольного законодательства.ООО «Электротехническое управление» пыталось оспорить решение и предписания Воронежского УФАС России в судебном порядке.  Однако суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований ООО «Электротехническое управление» и подтвердили законность и обоснованность решения и предписаний Воронежского УФАС России.

2013-12-13  04:42:00