Павловское МУПП «Энергетик» оштрафовано за уклонение от заключения договора техприсоединения к сетям

6  марта 2019  года Павловское муниципальное унитарное производственное предприятие «Энергетик» привлечено к административной ответственности по части 1  статьи 9.21  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Ранее в Управление поступило обращение от ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» по вопросу правомерности действий Павловское МУПП «Энергетик» по уклонению от заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в установленный срок.ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обратилось в МУПП «Энергетик» с заявкой на технологическое присоединение в связи с изменением с 3-й на 2-ю категорию надежности электроснабжения радиотелевизионной станции,  расположенной по адресу:  396420,  Воронежская область,  г.  Павловск,  ул.  Восточная,  2  ж.Однако МУПП «Энергетик» сообщило о невозможности изменения категории надежности электроснабжения по причине необходимости проведения реконструкции своих объектов электросетевого хозяйства,  а также наличия возможности у заявителя приобрести генератор.Согласно действующему законодательству право выбора категории надежности электроснабжения принадлежит потребителю,  а не сетевой организации.При этом МУПП «Энергетик» как сетевая организация обязана была в течение 15  дней с момента получения заявки ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» направить последнему договор об осуществлении технологического присоединения.   Ответственность за подобное нарушение предусмотрена частью 1  статьи 9.21  КоАП РФ.По результатам рассмотрения дела Павловское МУПП «Энергетик» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50  000  рублей.При назначении административного наказания Павловское МУПП «Энергетик» должностным лицом было учтено неудовлетворительное финансовое положение последнего,  в связи с чем размер штрафа был снижен до 50  000  рублей (часть 3.2  статьи 4.1  КоАП РФ).

2019-03-07  14:01:00